Imielin, dnia, 29.11.2011 r.

Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

- 1/ZP/SPZOZIMIELIN/1/2011

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na:

DOSTAWĘ  1 SZTUKI APARATU USG Z SONDAMI

Zamawiający SPZOZ Imielin informuje, że wpłynęły faksem wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pyt. 1 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający zapis pętli filmowych oraz zdjęć w formatach AVI, JPG ,BMP, FRM - surowych danych z możliwością późniejszej obróbki?

Zapis w surowych danych  formacie RAW DATA jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta aparatów USG firmy GE Medical Systems i uniemożliwia udział w postępowaniu innym producentom oferującym zapis surowych danych w innych formatach ?

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 2 dot. Załącznik Nr 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowica mikrokonweksową pracującą w szerszym zakresie stosowanych częstotliwości o kącie obrazowania 120 stopni?

Głowica o wymaganych przez Zamawiajacego parametrach możliwa jest do zaoferowania tylko przez jednego producenta aparatów USG firmę GE Medical Systems.

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 3 dot. Załącznik Nr 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowica sektorową pediatryczną o zakresie stosowanych częstotliwości od 3-7 MHz?

Głowica o wymaganych przez Zamawiajacego parametrach możliwa jest do zaoferowania tylko przez jednego producenta aparatów USG firmę GE Medical Systems.

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 4 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy ultrasonograf posiadający dynamikę 170dB? Pragniemy zauważyć iż na jakość obrazowania wpływa wiele czynników m.in. ilość kanałów procesowych która w proponowanym przez nas aparacie wynosi 20000 czyli znacznie przekracza wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy ultrasonograf w którym Frame Rate wynosi 755 klatek/sekundę? Parametr ten zależy m.in. od szerokości wiązki czy głębokości, a producenci podają go przy różnych ustawieniach aparatu, często dla obrazów niediagnostycznych. Wartość jest trudna do porównania w momencie gdy Zamawiający nie podaje dla jakich ustawień należy podać Frame Rate.

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 6 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej 1000 klatek pamięci cine-loop? Jest to wystarczająca ilość podczas wykonywania badania i  nie ma potrzeby cofania się o większą ilość klatek.

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 7 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej zakres regulacji kąta korekcji +/- 80 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 8 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością powiększenia obrazu rzeczywistego 8x oraz zamrożonego 8x?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej pojemność dysku 80GB?

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 10 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością rozbudowy o sondę pediatryczną microconvex o zakresie częstotliwości 5-8MHz i kącie skanu 90 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt.11 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością rozbudowy o sondę pediatryczną sektorową o zakresie częstotliwości 3-8MHz?

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 12dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 12-sto miesięcznego okresu gwarancji?

Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów zakupu aparatu ultrasonograficznego.

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 13 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych, o których mowa w paragrafie 4, ust. 1 pkt a) oraz b) w przypadku jeżeli zapewni on na ten czas Zamawiającemu urządzenie zastępcze?

Wstawienia aparatu zastępczego zapewnia Zamawiającemu ciągłość prowadzonych badań i nie powoduje u niego żadnych strat finansowych. W związku z tym faktem żądanie od Wykonawcy ponoszenia dodatkowych kar z tego tytułu wydaje się być nieuzasadnione.

Odpowiedź Zamawiającego :

Podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pyt. 14 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z miejscem przeznaczonym na videoprinter na górze aparatu za monitorem? Dojście do wydruku z videoprintera jest bezproblemowe.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wprowadzony na rynek w 2010 roku?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 16 dot. Załącznik Nr 1

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dynamiką systemu powyżej 160dB?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 17 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z aplikacją i standardowymi pakietami obliczeniowymi lecz bez raportu z badań jamy brzusznej? Pozostałe wymagane aplikacje posiadają raporty

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 18 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z czterema regulowanymi ogniskami? Obecnie i tak nie używa się więcej niż dwa ogniska podczas badań.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 19 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez automatycznej optymalizacji skali szarości 2D za pomocą jednego przycisku? Aparat posiada zapisane ustawienia gwarantujące dobrą jakość i optymalizację obrazu podczas badań.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 20 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z częstotliwością odświeżania obrazu B-Mode min 450 klatek/sek? Odświeżanie powyżej 100 klatek/sek i tak nie jest wychwytywane przez ludzkie oko.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 21 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z min 500 klatkami cine loop? Podczas badań i tak nie cofa się o więcej niż 30-100 klatek w tył.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt.22 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez automatycznej optymalizacji widma Dopplera spektralnego za pomocą jednego przycisku? Aparat posiada zapisane ustawienia gwarantujące dobrą jakość i optymalizację obrazu podczas badań.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 23 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z powiększeniem obrazu w czasie rzeczywistym 13,4x oraz zamrożonym 40x?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 24 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością zapisu na wbudowanym dysku ( 160GB ), dyskach CD/DVD oraz nośnikach usg w formatach BMP i AVI ( bez możliwości zapisu w JPG i Raw data )? Formaty BMP i AVI są kompatybilne z każdym systemem komputerowym i mniej stratne niż format JPG.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 25 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 4,0 – 11,4 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 26 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie Stress Echo i Anatomiczny M-Mode?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pyt. 27 dot. Załącznik Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę microconvex o kącie skanu 148stopni i zakresie częstotliwości 3,1 – 9,8 MHz zamiast wymaganych do rozbudowy głowic: microconvex i sektorowej pediatrycznej? Proponowana głowica zapewnia takie same spektrum badań jak dwie wymagane do rozbudowy głowice.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ